СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Наименование показателей | **Количество** | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отрегулированные водоприемники, км | 353,400 | 510,295 | 0,000 | 483,700 | **1 347,395** |
|  | Из них с креплением, км | 35,000 | 52,100 | 0,000 | 198,900 | **286,000** |
| 2А | Магистральные и другие проводящие каналы, км | 362,000 | 1 893,600 | 0,000 | 12 984,600 | **15 240,200** |
|  | Из них с креплением, км | 76,000 | 389,300 | 0,000 | 3 922,600 | **4 387,900** |
| 2Б | Оградительные (нагорные ловчие) каналы, км | 193,300 | 1 050,570 | 0,000 | 5 410,000 | **6 653,870** |
|  | Из них с креплением, км | 21,300 | 108,000 | 0,000 | 792,000 | **921,300** |
| 2В | Регулирующая сеть, км | 0,000 | 1,160 | 0,000 | 15 750,000 | **15 751,160** |
|  | Из них с креплением, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 342,200 | **1 342,200** |
| 2 | Открытая осушительная сеть, км | 908,700 | 3 455,630 |  |  | **4 364,330** |
|  | Из них с креплением, км | 132,300 | 549,400 |  |  | **681,700** |
| 3 | Защитные валы (дамбы), км | 84,400 | 0,000 | 0,000 | 17,600 | **102,000** |
| 4А | Регуляторы, шт. | 905,000 | 1 860,000 | 0,000 | 24,000 | **2 789,000** |
| 4Б | Мосты, шт. | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | **46,000** |
| 4В | Трубопереезды, шт. | 898,000 | 1 860,000 | 0,000 | 52 302,000 | **55 060,000** |
| 4Г | Прочие сооружения, шт. | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 1 453,000 | **1 456,000** |
| 4 | Сооружения на водоприемниках и открытой осушительной сети, шт. | 902,000 | 1 860,000 | 318,000 | 53 824,000 | **56 904,000** |
| # | Наименование показателей | **Из общего количества требуют восстановления** | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Отрегулированные водоприемники, км | 94,800 | 12,800 | 0,000 | 105,000 | **212,600** |
|  | Из них с креплением, км | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 41,600 | **44,600** |
| 2А | Магистральные и другие проводящие каналы, км | 127,600 | 115,400 | 0,000 | 3 011,200 | **3 254,200** |
|  | Из них с креплением, км | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 839,000 | **846,000** |
| 2Б | Оградительные (нагорные ловчие) каналы, км | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 1 433,800 | **1 447,800** |
|  | Из них с креплением, км | 1,600 | 7,700 | 0,000 | 175,700 | **185,000** |
| 2В | Регулирующая сеть, км | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 4 070,500 | **4 071,200** |
|  | Из них с креплением, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 290,000 | **2 290,000** |
| 2 | Открытая осушительная сеть, км | 236,400 | 899,500 |  |  | **1 135,900** |
|  | Из них с креплением, км | 11,600 | 32,800 |  |  | **44,400** |
| 3 | Защитные валы (дамбы), км | 18,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **18,800** |
| 4А | Регуляторы, шт. | 122,000 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | **200,000** |
| 4Б | Мосты, шт. | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | **7,000** |
| 4В | Трубопереезды, шт. | 198,000 | 120,000 | 0,000 | 10 200,000 | **10 518,000** |
| 4Г | Прочие сооружения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | **300,000** |
| 4 | Сооружения на водоприемниках и открытой осушительной сети, шт. | 122,000 | 251,000 |  |  | **373,000** |
| # | Наименование показателей | **Балансовая стоимость, тыс. руб.** | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Отрегулированные водоприемники, км | 58 156,746 | 21 564,100 | 0,000 | 366 227,000 | **445 947,846** |
|  | Из них с креплением, км | 2 279,740 | 0,000 | 0,000 | 149 985,000 | **152 264,740** |
| 2А | Магистральные и другие проводящие каналы, км | 62 779,301 | 76 261,398 | 0,000 | 4 040 420,000 | **4 179 460,699** |
|  | Из них с креплением, км | 6 067,120 | 17 523,400 | 0,000 | 1 216 300,000 | **1 239 890,520** |
| 2Б | Оградительные (нагорные ловчие) каналы, км | 15 847,000 | 44 569,400 | 0,000 | 990 184,000 | **1 050 600,400** |
|  | Из них с креплением, км | 1 416,050 | 4 848,170 | 0,000 | 140 972,000 | **147 236,220** |
| 2В | Регулирующая сеть, км | 0,000 | 73,000 | 0,000 | 173 139,000 | **173 212,000** |
|  | Из них с креплением, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146 702,000 | **146 702,000** |
| 2 | Открытая осушительная сеть, км |  |  |  |  | **0,000** |
|  | Из них с креплением, км |  |  |  |  | **0,000** |
| 3 | Защитные валы (дамбы), км | 113 805,742 | 0,000 | 0,000 | 25 121,800 | **138 927,542** |
| 4А | Регуляторы, шт. | 282 244,099 | 32 630,500 | 0,000 | 15 068,400 | **329 942,999** |
| 4Б | Мосты, шт. | 4 977,220 | 0,000 | 0,000 | 73 526,203 | **78 503,423** |
| 4В | Трубопереезды, шт. | 15 694,560 | 32 630,500 | 0,000 | 3 077 730,000 | **3 126 055,060** |
| 4Г | Прочие сооружения, шт. | 7 572,320 | 0,000 | 26 903,000 | 0,000 | **34 475,320** |
| 4 | Сооружения на водоприемниках и открытой осушительной сети, шт. |  |  |  |  | **0,000** |
| # | Наименование показателей | **Количество** | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Гончарные собиратели (коллекторы), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 413,000 | **13 413,000** |
|  | Пластмассовые собиратели (коллекторы), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 947,000 | **2 947,000** |
| 5А | Cобиратели (коллекторы), км |  |  |  |  | **0,000** |
| 5Б | Осушители (дрены), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101 780,000 | **101 780,000** |
| 5 | Закрытая осушительная сеть, км |  |  |  |  | **0,000** |
| 6А | Дренажные колодцы, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 957,000 | **10 957,000** |
| 6Б | Дренажные устья, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89 403,000 | **89 403,000** |
| 6 | Сооружения на закрытой осушительной сети, шт. |  |  |  |  | **0,000** |
| 7 | Насосные станции для перекачки воды, шт. | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | **6,000** |
|  | Из них электрифицированные, шт. | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | **6,000** |
| 8 | Водомерные устройства, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
|  | Из них оборудовано измерительными приборами, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 9 | Устройства для наблюдения за уровнем грунтовых вод, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 10 | Эксплуатационные дороги, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 469,500 | **3 469,500** |
|  | Из них с покрытием, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 569,500 | **569,500** |
| 11 | Прочие сооружения, шт. | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 1 453,000 | **1 456,000** |
| # | Наименование показателей | **Из общего количества требуют восстановления** | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Гончарные собиратели (коллекторы), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 084,500 | **1 084,500** |
|  | Пластмассовые собиратели (коллекторы), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 238,000 | **238,000** |
| 5А | Cобиратели (коллекторы), км |  |  |  |  | **0,000** |
| 5Б | Осушители (дрены), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 229,500 | **8 229,500** |
| 5 | Закрытая осушительная сеть, км |  |  |  |  | **0,000** |
| 6А | Дренажные колодцы, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 180,000 | **1 180,000** |
| 6Б | Дренажные устья, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 695,000 | **9 695,000** |
| 6 | Сооружения на закрытой осушительной сети, шт. |  |  |  |  | **0,000** |
| 7 | Насосные станции для перекачки воды, шт. | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **3,000** |
|  | Из них электрифицированные, шт. | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **3,000** |
| 8 | Водомерные устройства, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
|  | Из них оборудовано измерительными приборами, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 9 | Устройства для наблюдения за уровнем грунтовых вод, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 10 | Эксплуатационные дороги, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 172,000 | **172,000** |
|  | Из них с покрытием, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | **28,000** |
| 11 | Прочие сооружения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | **300,000** |
| # | Наименование показателей | **Балансовая стоимость, тыс. руб.** | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Гончарные собиратели (коллекторы), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 304 400,000 | **1 304 400,000** |
|  | Пластмассовые собиратели (коллекторы), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 286 616,000 | **286 616,000** |
| 5А | Cобиратели (коллекторы), км |  |  |  |  | **0,000** |
| 5Б | Осушители (дрены), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 591 016,000 | **1 591 016,000** |
| 5 | Закрытая осушительная сеть, км |  |  |  |  | **0,000** |
| 6А | Дренажные колодцы, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 276,200 | **23 276,200** |
| 6Б | Дренажные устья, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189 919,000 | **189 919,000** |
| 6 | Сооружения на закрытой осушительной сети, шт. |  |  |  |  | **0,000** |
| 7 | Насосные станции для перекачки воды, шт. | 68 808,200 | 0,000 | 0,000 | 15 145,700 | **83 953,900** |
|  | Из них электрифицированные, шт. | 68 808,200 | 0,000 | 0,000 | 15 145,700 | **83 953,900** |
| 8 | Водомерные устройства, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
|  | Из них оборудовано измерительными приборами, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 9 | Устройства для наблюдения за уровнем грунтовых вод, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 10 | Эксплуатационные дороги, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | **0,000** |
|  | Из них с покрытием, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200 912,000 | **200 912,000** |
| 11 | Прочие сооружения, шт. | 7 572,320 | 0,000 | 0,000 | 26 903,000 | **34 475,320** |
| # | Наименование показателей | **Количество** | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Радиостанции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 13 | Телефонные линии, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 14 | Линии электропередач, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 15А | Служебные помещения, шт. | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **4,000** |
| 15Б | Мастерские, шт. | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| 15В | Гаражи, шт. | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **2,000** |
| 15Г | Склады, шт. | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| 15Д | Прочие здания, шт. |  |  |  |  | **0,000** |
| 15 | Гражданские и производственные здания, шт. | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **8,000** |
| # | Наименование показателей | **Из общего количества требуют восстановления** | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Радиостанции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 13 | Телефонные линии, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 14 | Линии электропередач, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 15А | Служебные помещения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 15Б | Мастерские, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 15В | Гаражи, шт. | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| 15Г | Склады, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 15Д | Прочие здания, шт. |  |  |  |  | **0,000** |
| 15 | Гражданские и производственные здания, шт. | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1,000** |
| # | Наименование показателей | **Балансовая стоимость, тыс. руб.** | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | Радиостанции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 13 | Телефонные линии, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 14 | Линии электропередач, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 15А | Служебные помещения, шт. | 10 845,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **10 845,500** |
| 15Б | Мастерские, шт. | 269,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **269,039** |
| 15В | Гаражи, шт. | 5 999,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **5 999,510** |
| 15Г | Склады, шт. | 1 011,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **1 011,790** |
| 15Д | Прочие здания, шт. |  |  |  |  | **0,000** |
| 15 | Гражданские и производственные здания, шт. | 18 125,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **18 125,800** |

ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ»  
ПРИЛОЖЕНИЕ 6[1]. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Наименование показателей | **Количество** | | | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | | | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| 1 | Головные водозаборы, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 96,000 | **96,000** |
| 2А | Плотинные источники орошения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 6,000 | **6,000** |
| 2Б | Бесплотинные источники орошения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 90,000 | **90,000** |
| 2В | Источники орошения (оборудовано гидросооружениями), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 3,000 | **3,000** |
| 2Г | Источники орошения (оборудовано насосными станциями), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | **1,000** |
| 2 | Источники орошения (всего), шт. |  |  |  | | |  | **0,000** |
| 3А | Каналы, вкючая магистральные, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 38,900 | **38,900** |
|  | Из них облицовано, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 3Б | Лотки, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 3В | Трубопроводы, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 1 067,900 | **1 067,900** |
| 3 | Постоянная оросительная сеть (всего), км |  |  |  | | |  | **0,000** |
| 4 | Сооружения на всех каналах, включая магистральные и в точках выдела водопользователями, шт. | 0,000 | 0,000 | 1 848,000 | | | 23 534,000 | **25 382,000** |
| 5А | Стационарные и передвижные насосные станции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 44,000 | **44,000** |
| 5Б | Плавучие насосные станции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 5 | Насосные станции для орошения (всего), шт. |  |  |  | | |  | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. |  |  |  | | |  | **0,000** |
| 6 | Буровые скважены, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 38,000 | **38,000** |
| 7 | Водомерные устройства, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 8 | Водохранилища, шт. | 0,000 | 2,000 | 0,000 | | | 6,000 | **8,000** |
| 9 | Прочие водоёмы (пруды, обводнённые карьеры), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 40,000 | **40,000** |
| 10 | Мосты и переезды, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 998,000 | **998,000** |
| 11 | Дамбы, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| # | Наименование показателей | **Из общего количества требуют восстановления** | | | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | | | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 |
| 1 | Головные водозаборы, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 96,000 | **96,000** |
| 2А | Плотинные источники орошения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 6,000 | **6,000** |
| 2Б | Бесплотинные источники орошения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 90,000 | **90,000** |
| 2В | Источники орошения (оборудовано гидросооружениями), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 3,000 | **3,000** |
| 2Г | Источники орошения (оборудовано насосными станциями), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | **1,000** |
| 2 | Источники орошения (всего), шт. |  |  |  | | |  | **0,000** |
| 3А | Каналы, вкючая магистральные, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 38,900 | **38,900** |
|  | Из них облицовано, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 3Б | Лотки, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 3В | Трубопроводы, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 1 067,900 | **1 067,900** |
| 3 | Постоянная оросительная сеть (всего), км |  |  |  | | |  | **0,000** |
| 4 | Сооружения на всех каналах, включая магистральные и в точках выдела водопользователями, шт. | 0,000 | 0,000 | 1 848,000 | | | 23 534,000 | **25 382,000** |
| 5А | Стационарные и передвижные насосные станции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 44,000 | **44,000** |
| 5Б | Плавучие насосные станции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 5 | Насосные станции для орошения (всего), шт. |  |  |  | | |  | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. |  |  |  | | |  | **0,000** |
| 6 | Буровые скважены, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 30,000 | **30,000** |
| 7 | Водомерные устройства, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 8 | Водохранилища, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 9 | Прочие водоёмы (пруды, обводнённые карьеры), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 40,000 | **40,000** |
| 10 | Мосты и переезды, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 998,000 | **998,000** |
| 11 | Дамбы, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| # | Наименование показателей | **Балансовая стоимость, тыс. руб.** | | | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | | | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | **Всего** |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 |
| 1 | Головные водозаборы, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 16 459,400 | **16 459,400** |
| 2А | Плотинные источники орошения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 2Б | Бесплотинные источники орошения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 2В | Источники орошения (оборудовано гидросооружениями), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 2Г | Источники орошения (оборудовано насосными станциями), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 2 | Источники орошения (всего), шт. |  |  |  | | |  | **0,000** |
| 3А | Каналы, вкючая магистральные, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 36 666,500 | **36 666,500** |
|  | Из них облицовано, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 3Б | Лотки, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 3В | Трубопроводы, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 783 206,000 | **783 206,000** |
| 3 | Постоянная оросительная сеть (всего), км |  |  |  | | |  | **0,000** |
| 4 | Сооружения на всех каналах, включая магистральные и в точках выдела водопользователями, шт. | 0,000 | 0,000 | 173 963,000 | | | 0,000 | **173 963,000** |
| 5А | Стационарные и передвижные насосные станции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |  | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 129 071,000 | **129 071,000** |
| 5Б | Плавучие насосные станции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 5 | Насосные станции для орошения (всего), шт. |  |  |  | | |  | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. |  |  |  | | |  | **0,000** |
| 6 | Буровые скважены, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 25 230,000 | **25 230,000** |
| 7 | Водомерные устройства, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | **0,000** |
| 8 | Водохранилища, шт. | 0,000 | 368 658,000 | 0,000 | | | 357 937,000 | **726 595,000** |
| 9 | Прочие водоёмы (пруды, обводнённые карьеры), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 162 739,000 | **162 739,000** |
| 10 | Мосты и переезды, шт. | 0,000 |  | 0,000 | | | 433 458,000 | **433 458,000** |
| 11 | Дамбы, км |  |  |  | | |  |  |
| # | Наименование показателей | **Количество** | | | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | | | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 12 | Наблюдательные скважины, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,000 | | | **55,000** |
| 13 | Дождевальные машины и установки, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,000 | | | **74,000** |
| 14 | Коллекторно-дренажная сеть, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 14А | Коллекторно-дренажная сеть (закрытая), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 986,000 | | | **12 986,000** |
| 14Б | Площадь дренирования, га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 738,000 | | | **9 738,000** |
| 14В | Сооружения на коллекторно-дренажной сети, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 686,000 | | | **21 686,000** |
| 15 | Дренажные насосные станции (всего), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 16 | Буровые скважены (всего), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,000 | | | **38,000** |
| 16А | Буровые скважины (вертикальный дренаж), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 16Б | Площадь дренирования, га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 900,000 | | | **1 900,000** |
| 17 | Гидрометрические посты, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 18 | Мосты и переезды, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 998,000 | | | **998,000** |
| 19 | Эксплуатационные дороги (всего), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132,000 | | | **132,000** |
|  | В том числе с покрытием, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 20 | Системы лиманного орошения, га |  |  |  |  | | | **0,000** |
| 21 | Сооружения на системах лиманного орошения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 22 | Прочие сооружения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| # | Наименование показателей | **Из общего количества требуют восстановления** | | | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | | | **Всего** |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| 12 | Наблюдательные скважины, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,000 | | | **55,000** |
| 13 | Дождевальные машины и установки, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,000 | | | **74,000** |
| 14 | Коллекторно-дренажная сеть, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 14А | Коллекторно-дренажная сеть (закрытая), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 132,200 | | | **4 132,200** |
| 14Б | Площадь дренирования, га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 438,000 | | | **9 438,000** |
| 14В | Сооружения на коллекторно-дренажной сети, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 686,000 | | | **21 686,000** |
| 15 | Дренажные насосные станции (всего), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 16 | Буровые скважены (всего), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | | | **30,000** |
| 16А | Буровые скважины (вертикальный дренаж), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 16Б | Площадь дренирования, га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | | | **1 500,000** |
| 17 | Гидрометрические посты, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 18 | Мосты и переезды, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 998,000 | | | **998,000** |
| 19 | Эксплуатационные дороги (всего), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | | | **20,000** |
|  | В том числе с покрытием, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 20 | Системы лиманного орошения, га |  |  |  |  | | | **0,000** |
| 21 | Сооружения на системах лиманного орошения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 22 | Прочие сооружения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| # | Наименование показателей | **Балансовая стоимость, тыс. руб.** | | | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | | | **Всего** |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 |
| 12 | Наблюдательные скважины, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 754,100 | | | **1 754,100** |
| 13 | Дождевальные машины и установки, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126 745,000 | | | **126 745,000** |
| 14 | Коллекторно-дренажная сеть, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 14А | Коллекторно-дренажная сеть (закрытая), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604 372,000 | | | **604 372,000** |
| 14Б | Площадь дренирования, га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604 372,000 | | | **604 372,000** |
| 14В | Сооружения на коллекторно-дренажной сети, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128 238,000 | | | **128 238,000** |
| 15 | Дренажные насосные станции (всего), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
|  | В том числе электрофицированные, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 16 | Буровые скважены (всего), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 230,000 | | | **25 230,000** |
| 16А | Буровые скважины (вертикальный дренаж), шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 16Б | Площадь дренирования, га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 230,000 | | | **25 230,000** |
| 17 | Гидрометрические посты, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 18 | Мосты и переезды, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43 358,500 | | | **43 358,500** |
| 19 | Эксплуатационные дороги (всего), км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 157 604,000 | | | **157 604,000** |
|  | В том числе с покрытием, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 20 | Системы лиманного орошения, га |  |  |  |  | | | **0,000** |
| 21 | Сооружения на системах лиманного орошения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | **0,000** |
| 22 | Прочие сооружения, шт. | 0,000 |  |  |  | | |  |
| # | Наименование показателей | **Количество** | | | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 23 | Радиостанции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 24 | Телефонные линии, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 25 | Линии электропередач, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 36,800 | | **36,800** |
| 26А | Служебные помещения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26Б | Мастерские, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26В | Гаражи, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26Г | Склады, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26Д | Прочие здания и сооружения, шт. |  |  |  | |  | | **0,000** |
| 26 | Гражданские и производственные здания, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| # | Наименование показателей | **Из общего количества требуют восстановления** | | | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | | **Всего** |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 23 | Радиостанции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 24 | Телефонные линии, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 25 | Линии электропередач, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 36,800 | | **36,800** |
| 26А | Служебные помещения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26Б | Мастерские, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26В | Гаражи, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26Г | Склады, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26Д | Прочие здания и сооружения, шт. |  |  |  | |  | | **0,000** |
| 26 | Гражданские и производственные здания, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| # | Наименование показателей | **Балансовая стоимость, тыс. руб.** | | | | | | |
| Обслуживаемые мелиоративными системами в федеральной собственности | Обслуживаемые мелиоративными системами, находящимися в собственности субъектов федерации | Находящиеся в собственности муниципалитетов, юридических и физических лиц | | Бесхозяйные и находящиеся на стадии оформления прав собственности | | **Всего** |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 |
| 23 | Радиостанции, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 24 | Телефонные линии, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 25 | Линии электропередач, км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26А | Служебные помещения, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26Б | Мастерские, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26В | Гаражи, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26Г | Склады, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |
| 26Д | Прочие здания и сооружения, шт. |  |  |  | |  | | **0,000** |
| 26 | Гражданские и производственные здания, шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | **0,000** |